## Přípojky položkově
Příloha č. 4 ZD - Přílohy rámcové dohody
Specifikace skladby materiálu na zhotovení vodovodní přípojky z potrubního řadu DN 50-600 přípojka DN 3/4"-2"/ příruby 80/100
Účastník specifikuje sestavu dílů a jejich konrétních rozměrů, použitých pro boční nebo horní navrtávku přípojky, včetně uzávěru pomocí objednacích katalogových čísel , ceny a hmotnosti jednotlivých dílů
[6 empty] | podklady pro hodnocení podkritéria K10 |  |  |  | podklady pro hodnocení podkritéria K10 |  |  |  | podklady pro hodnocení podkritéria K10 |  |  |  | podklady pro hodnocení podkritéria K10 | [5 empty] | podklady pro hodnocení podkritéria K3
P.č. | Materiál potrubí | DN potrubí | DN přípojky | Jednotka | odhadovaná roční spotřeba | kat. číslo dílu 1 | cena 1 (Kč) | Bajonetový spoj ANO / NE | hmotnost dílu 1(kg) | kat. číslo dílu 2 | cena 2 (Kč) | Bajonetový spoj ANO / NE | hmotnost dílu 2 | kat. číslo dílu 3 | cena 3 (Kč) | Bajonetový spoj ANO / NE | hmotnost dílu 3 | kat. číslo dílu 4 | cena 4 (Kč) | Bajonetový spoj ANO / NE | hmotnost dílu 4 | celková cena v Kč | celková hmotnost (Kg) | horní navrtávky - svislá vzdálenost mezi osou spojky a horní hranou potrubí při použití pasu s možností uzavření (planžetou, ventilem) v mm
H8 | litina | 65 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H9 | litina | 65 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H10 | ocel | 65 | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H11 | ocel | 65 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H12 | litina | 80 | D32 | ks | 250 | [16 empty] | 0 | 0
H13 | litina | 80 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H14 | litina | 80 | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H15 | litina | 80 | D63 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H16 | ocel | 80 | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H17 | ocel | 80 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H18 | ocel | 80 | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H19 | ocel | 80 | D63 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H20 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D32 | ks | 480 | [16 empty] | 0 | 0
H21 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D40 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H22 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D50 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H23 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D63 | ks | 20 | [16 empty] | 0 | 0
H24 | litina | 100 | D32 | ks | 150 | [16 empty] | 0 | 0
H25 | litina | 100 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H26 | litina | 100 | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H27 | litina | 100 | D63 | ks | 20 | [16 empty] | 0 | 0
H28 | ocel | 100 | D32 | ks | 20 | [16 empty] | 0 | 0
H29 | ocel | 100 | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H30 | ocel | 100 | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H31 | ocel | 100 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H32 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D32 | ks | 400 | [16 empty] | 0 | 0
H33 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H34 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H35 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H36 | litina | 125 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H37 | litina | 125 | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H38 | litina | 125 | D50 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H39 | litina | 125 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H40 | ocel | 125 | D32 | ks | 3 | [16 empty] | 0 | 0
H41 | ocel | 125 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H42 | ocel | 125 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H43 | ocel | 125 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H44 | PE, HD-PE | 125(140) | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H45 | PE, HD-PE | 125(140) | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H46 | PE, HD-PE | 125(140) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H47 | PE, HD-PE | 125(140) | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H48 | litina | 150 | D32 | ks | 70 | [16 empty] | 0 | 0
H49 | litina | 150 | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H50 | litina | 150 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H51 | litina | 150 | D63 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H52 | ocel | 150 | D32 | ks | 20 | [16 empty] | 0 | 0
H53 | ocel | 150 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H54 | ocel | 150 | D50 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H55 | ocel | 150 | D63 | ks | 7 | [16 empty] | 0 | 0
H56 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D32 | ks | 150 | [16 empty] | 0 | 0
H57 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H58 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D50 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H59 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D63 | ks | 15 | [16 empty] | 0 | 0
H72 | litina | 200 | D32 | ks | 40 | [16 empty] | 0 | 0
H73 | litina | 200 | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H74 | litina | 200 | D50 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H75 | litina | 200 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H76 | ocel | 200 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H77 | ocel | 200 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H78 | ocel | 200 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H79 | ocel | 200 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H80 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D32 | ks | 25 | [16 empty] | 0 | 0
H81 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H82 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H83 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H84 | litina | 250 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H85 | litina | 250 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H86 | litina | 250 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H87 | litina | 250 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H88 | ocel | 250 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
H89 | ocel | 250 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H90 | ocel | 250 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H91 | ocel | 250 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H96 | litina | 300 | D32 | ks | 8 | [16 empty] | 0 | 0
H97 | litina | 300 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H98 | litina | 300 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H99 | litina | 300 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
H100 | ocel | 300 | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
H101 | ocel | 300 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H102 | ocel | 300 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
H103 | ocel | 300 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B9 | litina | 65 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B10 | litina | 65 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B11 | ocel | 65 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B12 | ocel | 65 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B13 | litina | 80 | D32 | ks | 350 | [16 empty] | 0 | 0
B14 | litina | 80 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B15 | litina | 80 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B16 | litina | 80 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B17 | ocel | 80 | D32 | ks | 30 | [16 empty] | 0 | 0
B18 | ocel | 80 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B19 | ocel | 80 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B20 | ocel | 80 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B21 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D32 | ks | 60 | [16 empty] | 0 | 0
B22 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B23 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B24 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D63 | ks | 12 | [16 empty] | 0 | 0
B25 | litina | 100 | D32 | ks | 200 | [16 empty] | 0 | 0
B26 | litina | 100 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B27 | litina | 100 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B28 | litina | 100 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B29 | ocel | 100 | D32 | ks | 15 | [16 empty] | 0 | 0
B30 | ocel | 100 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B31 | ocel | 100 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B32 | ocel | 100 | D63 | ks | 3 | [16 empty] | 0 | 0
B33 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D32 | ks | 45 | [16 empty] | 0 | 0
B34 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D40 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B35 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D50 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B36 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D63 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
B37 | litina | 125 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B38 | litina | 125 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B39 | litina | 125 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B40 | litina | 125 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B41 | ocel | 125 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B42 | ocel | 125 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B43 | ocel | 125 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B44 | ocel | 125 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B45 | PE, HD-PE | 125(140) | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B46 | PE, HD-PE | 125(140) | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B47 | PE, HD-PE | 125(140) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B48 | PE, HD-PE | 125(140) | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B49 | litina | 150 | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B50 | litina | 150 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B51 | litina | 150 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B52 | litina | 150 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B53 | ocel | 150 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B54 | ocel | 150 | D40 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B55 | ocel | 150 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B56 | ocel | 150 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B57 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B58 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B59 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B60 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B73 | litina | 200 | D32 | ks | 10 | [16 empty] | 0 | 0
B74 | litina | 200 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B75 | litina | 200 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B76 | litina | 200 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B77 | ocel | 200 | D32 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B78 | ocel | 200 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B79 | ocel | 200 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B80 | ocel | 200 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B81 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D32 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B82 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B83 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B84 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B85 | litina | 250 | D32 | ks | 2 |  |  |  |  | jest | [11 empty] | 0 | 0
B86 | litina | 250 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B87 | litina | 250 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B88 | litina | 250 | D63 | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
B89 | ocel | 250 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B90 | ocel | 250 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B91 | ocel | 250 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B92 | ocel | 250 | D63 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B97 | litina | 300 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B98 | litina | 300 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B99 | litina | 300 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B100 | litina | 300 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
B101 | ocel | 300 | D32 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B102 | ocel | 300 | D40 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B103 | ocel | 300 | D50 | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
B104 | ocel | 300 | D63 | ks | 5 | [16 empty] | 0 | 0
šoupě | - | - | D32 | ks | 150 | [16 empty] | 0
šoupě | - | - | D40 | ks | 20 | [16 empty] | 0
šoupě | - | - | D50 | ks | 20 | [16 empty] | 0
šoupě | - | - | D63 | ks | 20 | [16 empty] | 0
P1 | litina | 150 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
P2 | litina | 150 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
P3 | litina | 200 | 80 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P4 | litina | 200 | 100 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P5 | litina | 250 | 80 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P6 | litina | 250 | 100 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P7 | litina | 300 | 100 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P8 | litina | 350 | 100 příruba | ks | 2 | [16 empty] | 0 | 0
P9 | litina | 400 | 100 příruba | ks | 3 | [16 empty] | 0 | 0
P10 | litina | 500 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
P11 | litina | 600 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0 | 0
P12 | PVC, PE, HD-PE | 160 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P13 | PVC, PE, HD-PE | 160 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P14 | PVC, PE, HD-PE | 200 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P15 | PVC, PE, HD-PE | 200 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P16 | PVC, PE, HD-PE | 225 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P17 | PVC, PE, HD-PE | 225 | 100 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P18 | PVC, PE, HD-PE | 250 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P19 | PVC, PE, HD-PE | 315 | 80 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
P20 | PVC, PE, HD-PE | 315 | 150 příruba | ks | 1 | [16 empty] | 0
[22 empty] | 0 |  | CENA C1 (podklad pro HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM)
Součet všech uvedených bajonetových spojů:
Součet všech uvedených závitových spojů:

## Zemní soupravy
Účastník specifikuje níže uvedené požadavky a po dobu platnosti rámcové dohody garantuje jejich používání v rámci dodávaného sortimentu objednateli (případná změna v průběhu platnosti rámcové dohody musí být odsouhlasena objednatelem).
Specifikace Zemních souprav pro zhotovení vodovodní přípojky z potrubního řadu DN 50-300 přípojka DN 3/4"-2"
|  | Odhadovaná spotřeba 2026 | hmotnost v kg (1 ks ZS) | Nabízená Cena | Celková cena
název materiálu |  |  |  | cena za jednotku bez DPH | Kč
zemní souprava | krytí potrubí.
přípojková tuhá | 1 m | 100 |  |  | 0
| 1,25m | 20 |  |  | 0
| 1,5 m | 50 |  |  | 0
| 2 m | 20 |  |  | 0
| 2,5 m | 2 |  |  | 0
zemní souprava | krytí potrubí.
přípojková teleskopická | 0,8-1,2 m | 1000 |  |  | 0
| 1,3-1,8 m | 1110 |  |  | 0
| 1,8-2,5 m | 90 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | CENA C2 (podklad pro HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM)

## Dovybavení
Specifikace přístrojů a přípravků používaných odlišně od standardů SmVaK Ostrava a.s. (Vodoregula s G 1“ vnější, nástavec ZAK 34 nebo 46)
název | název účastníka | cena za 1 ks | ks | cena
přípravek |  |  | 30 | 0
přístroj |  |  | 30 | 0
cena celkem |  |  |  | 0 | CENA C3 (podklad pro HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM)
V případě, že účastník nabídne stejný typ zařízení a přípravků (Vodoregula s G 1“ vnější, nástavec ZAK 34 nebo 46), budou náklady na dovybavení nulové.

## Techn. parametry uzavěrů
Účastník specifikuje níže uvedené požadavky a po dobu platnosti rámcové dohody garantuje jejich používání v rámci dodávaného sortimentu objednateli (případná změna v průběhu platnosti rámcové dohody musí být odsouhlasena objednatelem): Uzávěry: o minimální četnost protočení uzávěru pro zajištění spolehlivé funkce po celou dobu životnosti armatury (dopravovaná voda měkká, 0,7 mmol/l) - účastník uvede a potvrdí prohlášením výrobce o klín (šoupátko) nebo kuželka (ventil) z mosazi s navulkanizovaným pogumováním EPDM – účastník uvede typ mosazi o spojovací materiál – šrouby víka z nerezové oceli, nebo ochrana šroubů víka proti korozi (zamezení styku šroubů s okolním prostředím) – účastník uvede materiál šroubů a způsob jejich ochrany o uvést doporučené průměry vrtáků pro provádění navrtávek pod tlakem pro D 32, D 40, D 50 a D 63. o specifikovat způsob zajištění mechanického spojení se zemní soupravou (zajišťovací kolík vřetene, nebo závitové spojení s ochrannou trubkou zemní soupravy Spojky pro mechanické napojení potrubí HDPE: o způsob jištění proti vytažení HDPE potrubí o specifikovat způsob zajištění dostatečného zasunutí potrubí (např. dorazem apod.) o specifikovat případné nutné úpravy zasunovaného PE potrubí
Specifikace uzávěrů |  |  |  |  | DODAVATEL:
TECHNICKÉ PARAMETRY UZÁVĚRŮ GARANTOVANÉ ÚČASTNÍKEM
[5 empty] | podklady pro hodnocení podkritéria K4 | podklady pro hodnocení podkritéria K4
Uzávěr označení | Provedení (přímé/ rohové) | DN uzávěru v mm | D přípojkového potrubí HDPE | Max.průměr vrtáku pro navrtávku pod tlakem v mm | materiál šroubu víka | způsob ochrany šroubu víka | materiál klínu/kuželky označení | úprava klínu/kuželky | Řízení délky zasunutí PE potrubí doraz/ stanovená délka zasunutí v mm měřením/ stanovená délka zasunutí v mm jinak/délka zasunutí v mm | Způsob spojení zemní soupravy s armaturou (šroubové napojení / napojení ochranné trubky s převlečným kroužkem/spojení vřetene s klíčovou tyčí závlačkou nebo kolíkem/ jiný způsob - specifikovat) | Požadovaná minimální četnost protáčení (např. bezúdržboné, 1x 10 let, atd)/garantovaná životnost při uvedené minimální četnosti protáčení (např. 50 let,70 let, atd.)
ROMIX 3563 | přímé | 25 | 32 | 141 | Nerez A2-70 | zalévací hmota vosk | Mosaz CZ132 | pogumováno EPDM | doraz/ 41 | šroubové napojení | bezúdržbové / 70 let
MARTIX W514 6/4" | rohové | 40 | 63 | 15 | Nerez A4-50 | zalévací hmota plast | SILON | pogumováno EPDM | měřením/52 | nerezový kolík | 1 x 10 let/ 60 let
V ………………………….. | , dne ……………………………..
Podpis oprávněného zástupce uchazeče : …………………………………………………………
Note on A21: vzory na řádku 21 a 22 smažte

## Specifikace navrtávacích pasů
Účastník specifikuje níže uvedené požadavky a po dobu platnosti rámcové dohody garantuje jejich používání v rámci dodávaného sortimentu objednateli (případná změna v průběhu platnosti rámcové dohody musí být odsouhlasena objednatelem): Navrtávací pasy: o těsnění pasu na potrubí O kroužek z EPDM, nebo elastomeru – účastník uvede konkrétní typ materiálu včetně tloušťky o spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) – účastník uvede třídu nerezi, druh úpravy proti zadírání a velikost šroubů pro jednotlivé DN ve formátu M …. x ….. o specifikace typu potrubí, pro které je určen – bude uvedeno v seznamu nabízených pasů o u pasů z GGG pro plastová potrubí účastník uvede jejich šířku (tj. podélný rozměr na potrubí). Šířka pasu nesmí být menší než 80 mm.
Specifikace pasů | [7 empty] | DODAVATEL:
TECHNICKÉ PARAMETRY PASŮ GARANTOVANÉ ÚČASTNÍKEM
|  |  | podklady pro hodnocení podkritéria K6 |  |  |  |  | podklady pro hodnocení podkritéria K7 | podklady pro hodnocení podkritéria K7 | podklady pro hodnocení podkritéria K7 | podklady pro hodnocení podkritéria K7
Uzávěr označení | typ potrubí hlavního řádu Ocel/litina/PVC | DN potrubí hlavního řádu v mm | šířka pasu v mm | průměr vrtáku pro navrtání otvoru v mm | D potrubí přípojky D32/D63 | tloušťka nerezového plechu třmenu v mm | průměr závitu nerez třmenu v mm | šrouby u dvoudílných pasů M…..x mm | materiál šroubů | materiál matic | povrch. ochrana šroubů
MARULIN 31523 O | litina |  | 84 | 28 | 32 | 1.6 | M16 | M16*30mm | A2-70 | A4 | Delta-Protekt° KL 100 + Delta° - Seal GZ
Note on A21: vzor na řádku 21 smažte

## Přípojky okrajové
Doplňkové okrajové přípojky
Název Dodavatele:
Specifikace skladby materiálu na zhotovení vodovodní přípojky z potrubního řadu DN 50-600 přípojka DN 3/4"-2"/ příruby 80/100.
Dodavatel specifikuje sestavu prvků a jejich konrétních rozměrů , použitých pro boční nebo horní navrtávku přípojky, včetně uzávěru pomocí objednacích katalogových čísel a ceny jednotlivých dílů
P.č. | Materiál potrubí | DN potrubí | DN přípojky | Jednotka | odhad roční spotřeba | kat. číslo dílu 1 | cena 1 (Kč)/ks | Bajonetový spoj ANO / NE | kat. číslo dílu 2 | cena 2 (Kč)/ks | Bajonetový spoj ANO / NE | kat. číslo dílu 3 | cena 3 (Kč)/ks | Bajonetový spoj ANO / NE | kat. číslo dílu 4 | cena 4 (Kč)/ks | Bajonetový spoj ANO / NE | celková cena v Kč bez DPH
HZ1 | litina | 50 | D32 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ2 | litina | 50 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ3 | ocel | 50 | D32 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ4 | ocel | 50 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ5 | PE, HD-PE | 50(63) | D32 | ks | 50 | [12 empty] | 0
HZ6 | PE, HD-PE | 50(63) | D40 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ7 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D32 | ks | 20 | [12 empty] | 0
HZ8 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ9 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ10 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D63 | ks | 10 | [12 empty] | 0
HZ11 | litina | 175 | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ12 | litina | 175 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ13 | litina | 175 | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ14 | litina | 175 | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ15 | ocel | 175 | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ16 | ocel | 175 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ17 | ocel | 175 | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ18 | ocel | 175 | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ19 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D32 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ20 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ21 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ22 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D63 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ23 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D32 | ks | 5 | [12 empty] | 0
HZ24 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ25 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
HZ26 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D63 | ks | 3 | [12 empty] | 0
HZ27 | litina | 400 | 63 | ks | 2 | [12 empty] | 0
HZ28 | litina | 500 | 63 | ks | 2 | [12 empty] | 0
BZ1 | litina | 50 | D32 | ks | 10 | [12 empty] | 0
BZ2 | litina | 50 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ3 | ocel | 50 | D32 | ks | 5 | [12 empty] | 0
BZ4 | ocel | 50 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ5 | PE, HD-PE | 50(63) | D32 | ks | 2 | [12 empty] | 0
BZ6 | PE, HD-PE | 50(63) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ7 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D32 | ks | 2 | [12 empty] | 0
BZ8 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ9 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ10 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ11 | litina | 175 | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ12 | litina | 175 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ13 | litina | 175 | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ14 | litina | 175 | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ15 | ocel | 175 | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ16 | ocel | 175 | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ17 | ocel | 175 | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ18 | ocel | 175 | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ19 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ20 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ21 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ22 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ23 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D32 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ24 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D40 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ25 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D50 | ks | 1 | [12 empty] | 0
BZ26 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D63 | ks | 1 | [12 empty] | 0
cena celkem | [17 empty] | 0 | CENA C4 (podklad pro HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM)