## Přípojky předpoklad zásob kons.
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace (Příloha č. 1 konsignační smlouvy)
P.č. | Materiál potrubí | DN potrubí | DN přípojky | Jednotka | předpoklad zásoby na konsignaci
H1 | litina | 50 | D32 | ks | 0
H2 | litina | 50 | D40 | ks | 3
H3 | litina | 50 | D63 | ks | 10
H4 | ocel | 50 | D32 | ks | 0
H5 | ocel | 50 | D40 | ks | 3
H6 | PE, HD-PE | 50(63) | D32 | ks | 0
H7 | PE, HD-PE | 50(63) | D40 | ks | 20
H8 | litina | 65 | D32 | ks | 4
H9 | litina | 65 | D40 | ks | 0
H10 | ocel | 65 | D32 | ks | 0
H11 | ocel | 65 | D40 | ks | 0
H12 | litina | 80 | D32 | ks | 30
H13 | litina | 80 | D40 | ks | 0
H14 | litina | 80 | D50 | ks | 0
H15 | litina | 80 | D63 | ks | 10
H16 | ocel | 80 | D32 | ks | 10
H17 | ocel | 80 | D40 | ks | 0
H18 | ocel | 80 | D50 | ks | 0
H19 | ocel | 80 | D63 | ks | 0
H20 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D32 | ks | 55
H21 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D40 | ks | 0
H22 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D50 | ks | 0
H23 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D63 | ks | 10
H24 | litina | 100 | D32 | ks | 30
H25 | litina | 100 | D40 | ks | 0
H26 | litina | 100 | D50 | ks | 0
H27 | litina | 100 | D63 | ks | 10
H28 | ocel | 100 | D32 | ks | 10
H29 | ocel | 100 | D40 | ks | 0
H30 | ocel | 100 | D50 | ks | 0
H31 | ocel | 100 | D63 | ks | 15
H32 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D32 | ks | 50
H33 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D40 | ks | 0
H34 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D50 | ks | 0
H35 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D63 | ks | 10
H36 | litina | 125 | D32 | ks | 2
H37 | litina | 125 | D40 | ks | 0
H38 | litina | 125 | D50 | ks | 0
H39 | litina | 125 | D63 | ks | 2
H40 | ocel | 125 | D32 | ks | 2
H41 | ocel | 125 | D40 | ks | 0
H42 | ocel | 125 | D50 | ks | 0
H43 | ocel | 125 | D63 | ks | 2
H44 | PE, HD-PE | 125(140) | D32 | ks | 1
H45 | PE, HD-PE | 125(140) | D40 | ks | 0
H46 | PE, HD-PE | 125(140) | D50 | ks | 0
H47 | PE, HD-PE | 125(140) | D63 | ks | 0
H48 | litina | 150 | D32 | ks | 10
H49 | litina | 150 | D40 | ks | 0
H50 | litina | 150 | D50 | ks | 0
H51 | litina | 150 | D63 | ks | 6
H52 | ocel | 150 | D32 | ks | 5
H53 | ocel | 150 | D40 | ks | 0
H54 | ocel | 150 | D50 | ks | 0
H55 | ocel | 150 | D63 | ks | 2
H56 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D32 | ks | 20
H57 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D40 | ks | 0
H58 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D50 | ks | 0
H59 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D63 | ks | 8
H60 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D32 | ks | 0
H61 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D40 | ks | 0
H62 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D50 | ks | 0
H63 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D63 | ks | 0
H64 | litina | 175 | D32 | ks | 1
H65 | litina | 175 | D40 | ks | 0
H66 | litina | 175 | D50 | ks | 0
H67 | litina | 175 | D63 | ks | 1
H68 | ocel | 175 | D32 | ks | 0
H69 | ocel | 175 | D40 | ks | 0
H70 | ocel | 175 | D50 | ks | 0
H71 | ocel | 175 | D63 | ks | 0
H72 | litina | 200 | D32 | ks | 8
H73 | litina | 200 | D40 | ks | 0
H74 | litina | 200 | D50 | ks | 0
H75 | litina | 200 | D63 | ks | 5
H76 | ocel | 200 | D32 | ks | 8
H77 | ocel | 200 | D40 | ks | 0
H78 | ocel | 200 | D50 | ks | 0
H79 | ocel | 200 | D63 | ks | 5
H80 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D32 | ks | 5
H81 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D40 | ks | 0
H82 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D50 | ks | 0
H83 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D63 | ks | 5
H84 | litina | 250 | D32 | ks | 5
H85 | litina | 250 | D40 | ks | 0
H86 | litina | 250 | D50 | ks | 0
H87 | litina | 250 | D63 | ks | 5
H88 | ocel | 250 | D32 | ks | 0
H89 | ocel | 250 | D40 | ks | 0
H90 | ocel | 250 | D50 | ks | 0
H91 | ocel | 250 | D63 | ks | 0
H92 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D32 | ks | 0
H93 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D40 | ks | 0
H94 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D50 | ks | 0
H95 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D63 | ks | 1
H96 | litina | 300 | D32 | ks | 2
H97 | litina | 300 | D40 | ks | 0
H98 | litina | 300 | D50 | ks | 0
H99 | litina | 300 | D63 | ks | 2
H100 | ocel | 300 | D32 | ks | 2
H101 | ocel | 300 | D40 | ks
H102 | ocel | 300 | D50 | ks | 0
H103 | ocel | 300 | D63 | ks | 2
H104 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D32 | ks | 0
H105 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D40 | ks | 0
H106 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D50 | ks | 0
H107 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D63 | ks | 1
H108 | litina | 400 | 63 | ks | 1
H109 | litina | 500 | 63 | ks | 1
B1 | litina | 50 | D32 | ks | 0
B2 | litina | 50 | D40 | ks | 3
B3 | litina | 50 | D50 | ks | 0
B4 | litina | 50 | D63 | ks | 10
B5 | ocel | 50 | D32 | ks | 0
B6 | ocel | 50 | D40 | ks | 3
B7 | PE, HD-PE | 50(63) | D32 | ks | 0
B8 | PE, HD-PE | 50(63) | D40 | ks | 20
B9 | litina | 65 | D32 | ks | 4
B10 | litina | 65 | D40 | ks | 0
B11 | ocel | 65 | D32 | ks | 0
B12 | ocel | 65 | D40 | ks | 0
B13 | litina | 80 | D32 | ks | 30
B14 | litina | 80 | D40 | ks | 0
B15 | litina | 80 | D50 | ks | 0
B16 | litina | 80 | D63 | ks | 10
B17 | ocel | 80 | D32 | ks | 10
B18 | ocel | 80 | D40 | ks | 0
B19 | ocel | 80 | D50 | ks | 0
B20 | ocel | 80 | D63 | ks | 1
B21 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D32 | ks | 55
B22 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D40 | ks | 0
B23 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D50 | ks | 0
B24 | PVC, PE, HD-PE | 80(90) | D63 | ks | 10
B25 | litina | 100 | D32 | ks | 30
B26 | litina | 100 | D40 | ks | 0
B27 | litina | 100 | D50 | ks | 0
B28 | litina | 100 | D63 | ks | 10
B29 | ocel | 100 | D32 | ks | 10
B30 | ocel | 100 | D40 | ks | 0
B31 | ocel | 100 | D50 | ks | 0
B32 | ocel | 100 | D63 | ks | 15
B33 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D32 | ks | 50
B34 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D40 | ks | 0
B35 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D50 | ks | 0
B36 | PVC, PE, HD-PE | 100(110) | D63 | ks | 10
B37 | litina | 125 | D32 | ks | 2
B38 | litina | 125 | D40 | ks | 0
B39 | litina | 125 | D50 | ks | 0
B40 | litina | 125 | D63 | ks | 2
B41 | ocel | 125 | D32 | ks | 2
B42 | ocel | 125 | D40 | ks | 0
B43 | ocel | 125 | D50 | ks | 0
B44 | ocel | 125 | D63 | ks | 2
B45 | PE, HD-PE | 125(140) | D32 | ks | 1
B46 | PE, HD-PE | 125(140) | D40 | ks | 0
B47 | PE, HD-PE | 125(140) | D50 | ks | 0
B48 | PE, HD-PE | 125(140) | D63 | ks | 10
B49 | litina | 150 | D32 | ks | 0
B50 | litina | 150 | D40 | ks | 0
B51 | litina | 150 | D50 | ks | 0
B52 | litina | 150 | D63 | ks | 6
B53 | ocel | 150 | D32 | ks | 5
B54 | ocel | 150 | D40 | ks | 0
B55 | ocel | 150 | D50 | ks | 0
B56 | ocel | 150 | D63 | ks | 0
B57 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D32 | ks | 20
B58 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D40 | ks | 0
B59 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D50 | ks | 0
B60 | PVC, PE, HD-PE | 150(160) | D63 | ks | 8
B61 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D32 | ks | 0
B62 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D40 | ks | 0
B63 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D50 | ks | 0
B64 | PVC, PE, HD-PE | 150(180) | D63 | ks
B65 | litina | 175 | D32 | ks | 1
B66 | litina | 175 | D40 | ks | 0
B67 | litina | 175 | D50 | ks | 0
B68 | litina | 175 | D63 | ks | 1
B69 | ocel | 175 | D32 | ks | 0
B70 | ocel | 175 | D40 | ks | 0
B71 | ocel | 175 | D50 | ks | 0
B72 | ocel | 175 | D63 | ks | 0
B73 | litina | 200 | D32 | ks | 8
B74 | litina | 200 | D40 | ks | 0
B75 | litina | 200 | D50 | ks | 0
B76 | litina | 200 | D63 | ks | 5
B77 | ocel | 200 | D32 | ks | 8
B78 | ocel | 200 | D40 | ks | 0
B79 | ocel | 200 | D50 | ks | 0
B80 | ocel | 200 | D63 | ks | 5
B81 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D32 | ks | 5
B82 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D40 | ks | 0
B83 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D50 | ks | 0
B84 | PVC, PE, HD-PE | 200(225) | D63 | ks | 0
B85 | litina | 250 | D32 | ks | 5
B86 | litina | 250 | D40 | ks | 0
B87 | litina | 250 | D50 | ks | 0
B88 | litina | 250 | D63 | ks | 5
B89 | ocel | 250 | D32 | ks | 0
B90 | ocel | 250 | D40 | ks | 0
B91 | ocel | 250 | D50 | ks | 0
B92 | ocel | 250 | D63 | ks | 0
B93 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D32 | ks | 0
B94 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D40 | ks | 0
B95 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D50 | ks | 0
B96 | PVC, PE, HD-PE | 250(280) | D63 | ks | 1
B97 | litina | 300 | D32 | ks | 2
B98 | litina | 300 | D40 | ks | 0
B99 | litina | 300 | D50 | ks | 0
B100 | litina | 300 | D63 | ks | 2
B101 | ocel | 300 | D32 | ks | 2
B102 | ocel | 300 | D40 | ks | 0
B103 | ocel | 300 | D50 | ks | 0
B104 | ocel | 300 | D63 | ks | 2
B105 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D32 | ks | 0
B106 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D40 | ks | 0
B107 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D50 | ks | 0
B108 | PVC, PE, HD-PE | 300(315) | D63 | ks | 1
P1 | litina | 150 | 80 příruba | ks | 0
P2 | litina | 150 | 100 příruba | ks | 2
P3 | litina | 200 | 80 příruba | ks | 0
P4 | litina | 200 | 100 příruba | ks | 2
P5 | litina | 250 | 80 příruba | ks | 0
P6 | litina | 250 | 100 příruba | ks | 2
P7 | litina | 300 | 100 příruba | ks | 2
P8 | litina | 350 | 100 příruba | ks | 2
P9 | litina | 400 | 100 příruba | ks | 2
P10 | litina | 500 | 100 příruba | ks | 2
P11 | litina | 600 | 100 příruba | ks | 0

## ZS předpoklad zásob na konsign.
Příloha č. 1 konsignační smlouvy
Odhadovaná zásoba na konsignaci
název materiálu
zemní souprava | krytí potrubí.
přípojková tuhá | 1 m | 10
| 1,25m | 3
| 1,5 m | 3
| 2 m | 1
| 2,5 m | 1
zemní souprava | krytí potrubí.
přípojková teleskopická | 0,8-1,2 m | 100
| 1,3-1,8 m | 100
| 1,8-2,5 m | 5